# Przykładowy zakres Opisu Przedmiotu Umowy Koncesji – sektor wodno-kanalizacyjny

Opis Przedmiotu Umowy Koncesji, o którym mowa w Ustawie o Umowie Koncesji (na przykładzie inwestycji z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej).

Cel i przedmiot Projektu

Cele Projektu PPP są następujące:

uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy [...] ("Gmina");

osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dla Projektu PPP określono następujące cele szczegółowe:

dostosowanie oczyszczalni ścieków do wymogów prawa unijnego i krajowego;

stworzenie technicznych możliwości oczyszczania wszystkich ścieków sanitarnych powstających w Gminie;

efektywna eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, w tym zarządzanie, utrzymanie oraz pobór opłat od użytkowników oczyszczalni w oparciu o zatwierdzone taryfy.

Realizacja Projektu PPP pozwoli na wypełnienie postanowienia dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), według której wszystkie aglomeracje powyżej 2000 RLM powinny być wyposażone w oczyszczalnie ścieków komunalnych spełniające polskie i unijne wymagania prawne.

Projekt PPP dotyczy poprawy jakości wód powierzchniowych i ochrony zasobów wód podziemnych poprzez rozbudowę systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy. Przedmiotem Projektu PPP jest zaprojektowanie, wybudowanie, utrzymanie i zarządzanie siecią kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

Przewidywany łączny okres trwania Umowy o PPP wyniesie […] lat, w tym okres projektowania i budowy […] lat, oraz okres eksploatacji […] lat.

Szacowana wartość Przedsięwzięcia, obejmująca przychody Koncesjonariusza, wynosi ok. […], w tym wartość nakładów inwestycyjnych […].

Zakres rzeczowy

W ramach realizacji Projektu planuje się budowę oczyszczalni ścieków o wydajności […], co pozwoli na obsłużenie […] gospodarstw domowych z obszaru […] km2 oraz przedsiębiorstw prowadzących działalności na terenie Gminy.

Zakres świadczonych usług

Koncesjonariusz będzie świadczył usługi:

odbierania ścieków i ich oczyszczania;

utrzymania oczyszczalni ścieków i elementów infrastruktury kanalizacyjnej w należytym stanie;

zarządzania siecią kanalizacji sanitarnej;

przeprowadzania niezbędnych konserwacji i remontów;

poboru opłat od użytkowników oczyszczalni.

W okresie eksploatacji Koncesjonariusz podejmie działania techniczne i organizacyjne niezbędne do utrzymania nieprzerwanej prawidłowej pracy instalacji. Utrzymanie właściwego stanu infrastruktury zapewniającego stały odbiór ścieków będzie wymagało bieżącej kontroli Koncesjonariusza oraz podejmowania przez niego ciągłych działań technicznych.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana będzie w południowo-wschodniej części Gminy, zgodnie z planem stanowiącym Załącznik nr [__] do niniejszego dokumentu.

Wstępny harmonogram realizacji Projektu PPP

Wstępny harmonogram realizacji Projektu PPP stanowi Załącznik nr [__] do niniejszego dokumentu.

Posiadane dokumenty, zgody i pozwolenia

Podmiot Publiczny posiada obecnie następujące dokumenty:

Decyzje Administracyjne;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęty uchwałą nr ….. Rady Gminy [...] z dn. [...];

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i rozbudowie oczyszczalni ścieków gminy [...], która stała się ostateczna dnia [...];

Studium Wykonalności dla Przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy [...]” z dnia [...];

raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy [...]” z dnia [...];

dokumentacja geologiczno-inżynierska z dnia […];

koncepcja programowo – przestrzenna dla przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy [...]” z dnia [...].

Dokumenty te zostaną udostępnione wykonawcom zaproszonym do Negocjacji.

W roku […] na terenie Gminy obowiązuje taryfa za wodę i ścieki […].

Rozwiązania techniczne

Koncesjonariusz uwzględni przy projektowaniu i budowie najnowsze dostępne urządzenia i technologie służące do oczyszczania ścieków komunalnych. Koncesjonariusz będzie zobowiązany do budowy dwóch ciągów technologicznych biologicznej oczyszczalni ścieków. Zakładany jest zrzut wody oczyszczonej do rzeki […].

Zakres i przedmiot wymaganych rozwiązań technicznych budowy i utrzymania infrastruktury zostanie wypracowany na etapie dialogu z Partnerami Prywatnymi oraz zostanie ostatecznie określony w SWZ i Umowie o PPP.

Wymogi w okresie eksploatacji

Szczegółowe wymagania w zakresie świadczenia usług, w tym Kluczowe Wskaźniki Efektywności, zostaną wypracowane na etapie Negocjacji z wykonawcami i ostatecznie będą określone w Dokumentach Koncesji. Lista zakładanych Kluczowych Wskaźników Efektywności przedstawiona jest w Załączniku […].

Wstępna alokacja ryzyk

Zakłada się, że Koncesjonariusz będzie ponosił co najmniej ryzyko budowy oraz ryzyko ekonomiczne związane z Przedsięwzięciem.

Zakres Przedsięwzięcia, szczegółowy podział ryzyk pomiędzy Koncesjonariuszem a Podmiotem Publicznym, w tym zakres oraz standardy eksploatacji, będą przedmiotem Negocjacji.

Planowana struktura finansowania projektu i mechanizm wynagradzania

Środki na pokrycie nakładów inwestycyjnych zostaną zapewnione przez Koncesjonariusza. Struktura finansowania w tym zakresie zostanie określona przez Koncesjonariusza.

Przychód Koncesjonariusza będzie pochodził z Opłaty od Użytkowników, płatnych zgodnie z aktualną taryfą za wodę i ścieki, po rozpoczęciu eksploatacji oczyszczalni.